## Slide 1: Absorptionskältemaschinen
Warum es sich Lohnt mit Wärme zu Kühlen

## Slide 2: Warum eine Absorptionskältemaschine (AKM) nutzen?
Reduzierung des Stromverbrauches für die Kälteerzeugung.
Die Laufzeiten des eigenen BHKW kann durch eine AKM erhöht werden: Auch in den wärmsten Monaten kann weiterbetrieben werden.
Senkung der CO2-Emissionen durch gesteigerte Energieeffizienz und Verringerung des Primärenergiebedarfs – sofern Abwärme genutzt wird.
Unabhängigkeit von externen Zukäufen und schwankenden Stromkosten.
Mehr Energieeffizienz durch Nutzung der eigenen Abwärme.
Nahezu keine Geräuschentwicklung (leiser als die angeschlossenen Pumpen)
Niedriger Primärenergieverbrauch begünstigt die Erreichung von Zielvorgaben zum Green Building Standard.

## Slide 3: Nachteile sind beherrschbar!
Nachteil gegenüber konventioneller Kompressionskältemaschine | So werden die Nachteile zu Ihrem eigenen Vorteil!
Abhängigkeit von internen Maschinen | Ausbildung von Fachpersonal, damit einhergehende Unabhängigkeit von Fremdpersonal und Dienstleistungen.
Investitionskosten | Fördermöglichkeiten ausschöpfen und damit ein nachhaltiges Unternehmen schaffen. Weitere Hinweise unter: www.bafa.de Amortisationszeiträume an Investitionen anpassen und langfristige Planung ermöglichen.
Ggf. erhöhter Platzbedarf | Planung des Gebäudes anpassen/ Zwischengeschosse nutzen/ Anpassungen am Bestandsgebäude vornehmen

## Slide 4: Wichtigste Kenndaten im Überblick
Basisdaten (Annahmen) | Einheit | Absorptions-kältemaschine | mechanische Kältemaschine
Benötigte Kälteleistung | kW |  | 
Betriebsstunden im Jahr | h/a |  | 
COP (auch Leistungszahl) | - | 0,72 | 4,2
Wasserverbrauch Rückkühlung | l/h | 1709 | 0
Gesamte elektrische Leistungsaufnahme | kW | 14,0 | 55,6
Tragen Sie an dieser Stelle Ihre Eingaben aus der Tabelle 09.2_Energiekosten_AKMvsKKM ein. Dort finden Sie auch die Erläuterungen zu den einzelnen Begrifflichkeiten.
Download verfügbar unter:
www.klimaschutz-unternehmen.de/Erfolgsrezepte

## Slide 5: Jährliche Energiekosten im Vergleich
Absorptionskältemaschine vs. Kompressionskältemaschine
Gegenüberstellung | Einheit | Absorptions-kältemaschine | mechanische Kältemaschine
Kosten Wärmeleistung | €/a |  | 
Kosten Stromverbrauch | €/a |  | 
Kosten Wasserverbrauch | €/a |  | 
JAHRESENERGIEKOSTEN | €/a |  | 
Äquivalente CO2 Emissionen | tCO2e/a |  | 
Bewertung: |  |  | 
Bild: AKM Blechwarenfabrik Limburg
Tragen Sie an dieser Stelle Ihre Eingaben aus der Tabelle 09.2_Energiekosten_AKMvsKKM ein. Dort finden Sie auch die Erläuterungen zu den einzelnen Begrifflichkeiten.
Download verfügbar unter:
www.klimaschutz-unternehmen.de/Erfolgsrezepte

## Slide 6
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
[Ansprechperson und Kontaktdaten in Ihrem eigenen Unternehmen eintragen]