## Einführung
Hinweise zur Verwendung der "Klimaschutz gewinnt" Tabellendokumente
Die zur Verfügung gestellten Tabellen wurden im Rahmen des Förderprojekts "Klimaschutz gewinnt - Lösungen für die Wirtschaft von Morgen" erarbeitet. Die Inhalte dieses Erfolgsrezeptes wurden in Kooperation mit unterschiedlichen Praxispartnern erarbeitet, welche am Ende genannt werden.
Hinweise zur Handhabung der Tabellen
| Die Tabellenblätter enthalten unterschiedlich formatierte Felder. |  | Auswahl
2017
| Eingbabefelder: |  | 2018
| 2017 | Auf Zahlen begrenzte Eingabefelder sind grau hinterlegt und umrandet. | 2019
2020
| Eingabe | Freie Eingabefelder sind grau hinterlegt und gepunktet umrandet. | 2021
Berechnungen und Begriffserklärungen:
| Ergebnis | Berechnungsergebnisse sind kursiv auf weißem Grund dargestellt.
| Hinweis | Hinweisblöcke am Rand geben Hilfestellung und weiterführende Erklärungen beim Ausfüllen der Tabellen
| Begriff | Rote Ecken markieren Kommentare. Beim Überstreichen der Zelle mit dem Mauszeiger wird eine Erklärung zu der jeweiligen Zelle anzeigt
Alle Nicht-Eingabefelder sind erst einmal von der Veränderung ausgeschlossen, um Zellen und Formeln zu schützen und das versehentliche Ändern der Tabelle zu vermeiden. Die Sperre kann unter dem Reiter Überprüfen - Blattschutz durch die Eingabe des Passworts aufgehoben werden. Das Passwort lautet: klimaschutz2019 Um Zellen hinzuzufügen oder die Formatierung zu verändern, müssen Sie die Blattsperre ebenfalls aufheben.
Urheberrechte/ Copyright Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung für die firmeninterne Nutzung ist ausdrücklich erlaubt. Sofern die Bilder/ Daten keinen anderen Hinweis auf eine explizite Quelle enthalten handelt es sich um Creative Commons Lizenzen. Im Rahmen der Creative Commons muss bei der Veröffentlichung veränderter Dokumente/ Teildokumente auf die Herkunft der Dateien und den ursprünglichen Veröffentlichungsort verwiesen werden.
Haftungsausschluss Trotz sorgfältiger Prüfung der Erfolgsrezepte und deren Inhalte kann durch Klimaschutz-Unternehmen e. V. keine Haftung für die störungsfreie und/oder fehlerlose Funktion der Inhalte übernommen werden. Desweiteren wird keine Haftung für Richtigkeit der Inhalte und/oder der Berechnungen durch die Tabellen übernommen. Die Tabellen und deren Inhalte werden auf einer Basis "ohne Mängelgewähr, wie bereitgestellt" veröffentlicht. Klimaschutz-Unternehmen e. V. gibt keine Gewährleistung für Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Aussagen, Informationen oder weiterführenden Links im Hinblick auf die Erfolgsrezepte.
Feedback erwünscht Die "Klimaschutz gewinnt" Erfolgsrezepte haben zum Ziel, Unternehemen die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz zu erleichtern. Helfen Sie uns gerne bei der Verbreitung und Verbesserung unserer Erfolgsrezepte. Wir freuen uns über Ihr Feedback aus der praktischen Umsetzung der Maßnahmen. Nutzen Sie hierfür die unten angegebenen Kontaktdaten.
Dieses Tool entstand in Zusammenarbeit mit dem Absorbtionskältemaschinenhersteller W. Baelz & Sohn GmbH & Co.
Note on C18: Erklärung zur Zelle: Erklärung

## AKM vs. KKM
Energiekostenvergleich Absorptionskältemaschine vs. mechanische Kältemaschine
Der Energiekostenvergleich nutzt eine vereinfachte Betrachtung der Absorptionskältemaschine im Vergleich zu einer mechanischen Kältemaschine (Kompressionskältemaschine). Dieses Erfolgsrezept ermöglicht keine Systemauslegung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage von empirischen Erfahrungswerten. Sie dient als Indikator und basiert nicht auf den Daten einer konkreten Anlage oder eines bestimmten Herstellers.
Nutzen Sie die grau hinterlegten Felder, um Ihre Systemvorgaben einzutragen. Anhand der benötigten Kälteleistung, der jährlichen Betriebsstunden und der preislichen Vorgaben (Strom, Wärme, Wasser) werden Abschätzungen zum jährlichen Wasserverbrauch für die Rückkühlung, die gesamte elektrische Leistungsaufnahme und die daraus resultierenden Kosten berechnet.
Benötigte Kälteleistung | 100 | kW
Betriebsstunden im Jahr | 6000 | h/a
Strompreis | 0.2 | €/kWh | [8 empty] | Nebenrechnung elektrische Leistungsaufnahme AKM
Wärmepreis | 0 | €/MWh |  |  | Nebenrechnung COP mech. Kältemaschine in Abhängigkeit der Betriebsstunden pro Jahr |  |  | Nebenrechnung Wasserverbrauch pro Betriebsstunde
Wasserpreis | 5 | €/m3
dies entspricht: | 0.005 | €/l
[5 empty] | h | COP | Wahrheitsabfrage | Betriebs h | h > 23°C | Einheit | Faktor | Einheit
Basisdaten (Annahmen) | Einheit | Absorptions-kältemaschine | mechanische Kältemaschine |  | 8760 | 4.8 | 1 | 8760 | 490 | h/a | 0.05 | -
COP (engl. Coefficient Of Performance) auch Leistungszahl | - | 0.72 | 4.8 |  | 1500 | 4.2 | 0 | 5000 | 362.6 | h/a | 0.055 | -
Wasserverbrauch je Stunde adiabatischer Besprühung | l/h | 784.6181 | 0 |  | 800 | 3.6 | 0 | 3000 | 352.8 | h/a | 0.06 | -
Gesamte Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 5 | 24.8333 |  | 0 |  |  | 1500 | 343 | h/a | 0.068 | -
Elektrische Leistungsaufnahme (Pumpen und Rückkühlwerk) | kW | 5 | 4 | Erfahrungswerte Bälz |  |  |  | 800 | 245 | h/a | 0.07 | -
Elektrische Leistungsaufnahme (Verdichter) | kW | 0 | 20.8333 | Erfahrungswerte Bälz |  |  |  | 0 |  | h/a |  | -
Wärmemenge die zur Bereitstellung der Kälteleistung benötigt wird | kWh/a | 833333.3333 | 0
Gegenüberstellung | Einheit | Absorptions-kältemaschine | mechanische Kältemaschine |  | CO2 Emissionsfaktor Deutscher Strommix 2017 Laut BMU
Kosten Stromverbrauch pro Jahr | €/a | 6000 | 29800 |  | 0.489 | t/kWh
Kosten Wasserverbrauch pro Jahr | €/a | 1922.3143 | 0 |  | https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen#Strommix
Kosten Wärmeleistung pro Jahr | €/a | 0 | -
SUMME JAHRESENERGIEKOSTEN | €/a | 7922.3143 | 29800 |  | CO2 Emissionsfaktor Fernwärme 2008 Laut Umweltbundesamt Veröffentlichung: "Bestimmung spezifischer Treibhausgas-Emissionsfaktoren für Fernwärme"
Äquivalente CO2 Emission pro Jahr | kgCO2e/a | 14670 | 72.861 |  | 0.244 | kgCO2e/kWhth
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/bestimmung-spezifischer-treibhausgas
CO2 Emissionsfaktor Fernwärme |  | kgCO2e/a
Erläuterung Faktor CO2 Emission Fernwärme
Der Primärenergiefaktor für Fernwärme ist stark abhängig von der Art der Wärmeerzeugung. Der Faktor kann zwischen 0,02 bis 0,7 kgCO2e/kWhth liegen und kann durch den Betreiber des Fernwärmenetzes in Form eines Nachweises zur Verfügung gestellt.
In der Regel liegen dem Betreiber auch Emissionskennzahlen und entsprechende Nachweise oder Berechnungen vor.
Note on B7: Hinweis: Geben Sie hier die maximale Wärmemenge an, die abgeführt werden soll.
Note on B8: Hinweis: Anzahl der Stunden im Jahr, in denen die Kälteleistung zur Verfügung gestellt werden soll.
Note on B10: Hinweis: Tragen Sie den aktuellen Strompreis ein.
Note on B11: Hinweis: Geben Sie hier den Preis pro MWh Wärmeenergie an. Wenn keine Angabe gemacht wird oder "0" eingetragen ist, wird von kostenneutraler Verfügbarkeit von Wärmeenergie ausgegangen (z.B. eigene Abwärme).
Note on B12: Hinweis: Aktueller Wasserpreis. Wenn Sie Zugang zu kostenneutralem Wasser z.B. aus einer Wasseraufbereitung von Regenwasser, haben tragen Sie hier "0" ein.
Note on K15: Hinweis: Prozesskälte und Klimakälte, z.B im Dreischichtbetrieb
Note on K16: Hinweis: <1500 (Klimakälte z.B. auch zum Entfeuchten)
Note on B17: Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass ab einer Außentemperatur >23°C bei einer im Betrieb befindlichen AKM eine adiabatische Rückkühlung mittels Wasserbesprühung stattfinden muss. Die Abschätzung des benötigten Wasserverbrauchs in Abhängigkeit der geforderten Kälteleistung wurde anhand von empirischen Daten getroffen.
Note on E17: Hinweis: mechanische Kältemaschine mit trockenem Rückkühlwerk
Note on K17: Hinweis: <800h hauptsächlich im Sommer betrieben (Klimakälte)
Note on B18: Hinweis: Durchschnittswerte basieren auf Erfahrungswerten.
Note on E19: Annahme: Ab Betriebsstunden von >1500h/Jahr wird die elektrische Leistungsaufnahme um 20% gedrosselt.
Note on D20: Hinweis: Es gibt bei der AKM keine elektrischen Verdichter - es handelt sich um ein System der thermischen Verdichtung.
Note on E21: Hinweis: Es wird keine zusätzliche Wärmemenge gebraucht. Es handelt sich um eine mechanische Verdichtung.
Note on D28: Hinweis: Die CO2-Emissionen des Stromverbrauchs werden anhand des deutschen Strommixes aus dem Jahr 2017 nach Daten des BMU berechnet. Wenn oben einen Wäremepreis > 0€/MWh angegeben wurden, wird die benötigte Wärmemenge mit einem CO2-Äquivalent von 0,244t CO2/kWh nach Angaben der Veröffentlichung "Bestimmung spezifischer Treibhausgas-Emissionsfaktoren für Fernwärme" vom Umweltbundesamt eingerechnet, sofern Sie keine Angabe zum CO2 Emissionsfaktor machen (siehe unten). Wenn ein Wäremepreis von 0 €/MWh angegeben wurde, wird die benötigte Wärme als Abwärme und somit als CO2-neutral betrachtet.
Note on E28: Hinweis: Die CO2-Emissionen werden anhand des deutschen Strommixes aus dem Jahr 2017 nach Daten des BMU mit einem Wert von 0,489 tCO2/kWh berechnet.
Note on B30: Hinweis: Sofern Ihnen Informationen Ihres Fernwärmelieferanten zum Emissionsfaktor vorliegen, tragen Sie diesen Umrechnungsfaktor hier ein. Sollten Sie keine Angaben haben, lassen Sie dieses Feld bitte leer. Die Berechnung erfolgt dann mit einem CO2-Äquivalent von 0,244t CO2/kWh nach Angaben der Veröffentlichung "Bestimmung spezifischer Treibhausgas-Emissionsfaktoren für Fernwärme" vom Umweltbundesamt.

## Prozesschaubild AKM
Beispielhaftes Prozessschaubild einer Absorptionskältemaschine (Es wurde von einer Kaltwassertemperatur von 10°C ausgegangen.)
Bitte beachten Sie, dass eine weitere Verbreitung nur mit ausdrücklicher Genehmigung von W. Baelz & Sohn GmbH & Co. erlaubt ist.